	六垛南闸、海口闸汛前养护报价单

	序号
	单位（项）工程名称

（含规格、型号）
	单位
	数量
	经费（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	复价
	

	一
	海口闸汛前养护
	
	
	
	
	

	1
	液压站检查维护（5台）
	
	
	
	
	

	1.1
	辅助用工
	工日
	20
	
	
	

	1.2
	养护材料
	台
	5
	
	
	

	2
	启闭机、闸门维护
	
	
	
	
	

	2.1
	辅助用工
	工日
	80
	
	
	

	2.2
	养护材料 
	孔
	15
	
	
	

	2.3
	吊车费
	台班
	6
	
	
	

	2.4
	租船费
	台班
	8
	
	
	

	3
	应急起重设备
	
	
	
	
	

	3.1
	辅助用工
	工日
	10
	
	
	

	3.2
	养护材料 
	项
	1
	
	
	

	4
	通航孔闸门保养
	
	
	
	
	

	4.1
	辅助用工
	工日
	15
	
	
	

	4.2
	吊车费
	台班
	2
	
	
	

	4.3
	养护材料 
	项
	1
	
	
	

	5
	涂料粉刷
	
	
	
	
	

	5.1
	南闸交通桥砼栏杆涂料处理
	平方米
	369.6
	
	
	

	5.2
	内墙涂料修补
	平方米
	200
	
	
	

	5.3
	外墙涂料粉刷
	平方米
	300
	
	
	

	6
	安全防护装置修补
	
	
	
	
	

	6.1
	防捕鱼钢丝刺绳安全防护网修补
	米
	100
	
	
	

	6.2
	防捕鱼钢丝刺绳安全防护网重新安装
	米
	120
	
	
	

	6.3
	修补人工
	工日
	6
	
	
	

	二
	六垛南闸汛前养护
	
	
	
	
	

	1
	启闭机械养护
	
	
	
	
	

	1.1
	辅助用工
	工日
	70
	
	
	

	1.2
	租船费
	台班
	8
	
	
	

	1.3
	吊车费
	台班
	5
	
	
	

	1.4
	清洗柴油
	L
	400
	
	
	

	1.5
	黄油
	kg
	200
	
	
	

	1.6
	辅助材料
	孔
	7
	
	
	

	2
	上游拦河设施
	
	
	
	
	

	2.1
	辅助用工
	工日
	15
	
	
	

	2.2
	租船费
	台班
	3
	
	
	

	2.3
	清洗柴油
	L
	150
	
	
	

	2.4
	黄油
	kg
	100
	
	
	

	2.5
	辅助材料
	项
	1
	
	
	

	3
	电动葫芦养护
	
	
	
	
	

	3.1
	辅助材料
	项
	1
	
	
	

	4
	涂料粉刷
	
	
	
	
	

	4.1
	内墙涂料粉刷
	平方米
	200
	
	
	

	4.2
	外墙涂料粉刷
	平方米
	700
	
	
	

	5
	金属结构除锈防腐
	
	
	
	
	

	5.1
	交通桥栏杆除锈防腐
	平方米
	193.7
	
	
	

	5.2
	雨棚油漆防腐
	平方米
	264
	
	
	

	5.3
	闸门局部油漆除腐
	平方米
	50
	
	
	

	6
	混凝土修补（闸墩）
	平方米
	80
	
	
	

	7
	路灯维修
	
	
	
	
	

	7.1
	损坏路灯更换
	盏
	12
	
	
	

	7.2
	线路整改
	米
	750
	
	
	

	7.3
	探照灯安装
	盏
	4
	
	
	

	7.4
	LED灯头更换
	盏
	4
	
	
	

	合计（人民币小写）
	元
	

	合计（人民币大写）
	元
	

	报价单位（盖章）：
	

	联系人：
	

	联系电话：
	

	报价时间：
	


备注：本项目最高限价为22.12万元
