
淮阴站水土保持项目采购要求

一、项目内容及技术要求：

（一）地点：淮安市清江浦区和平镇古庄牛村境内，淮阴抽水站管理所范围内。

（二）项目内容：上下游护坡环境维护、下游右岸坡顶平台整理管护、上游右岸导流堤坡顶绿植种植及管护、厂房外墙面及窗户维护，详见报价清单。

（三）施工要求：

1、施工中大型机械进出场不得破坏管理范围内工程设施，每次维护后所有垃圾、杂物等全部清运出管理范围。
2、上下游护坡环境维护

维护范围：上游右岸导流堤预制块护坡及砼护坡，下游左右岸砼护坡、预制块护坡至坡顶，护坡水位线20m范围内，上游出水池至末节翼墙、下游进水池拦污栅至末节翼墙处。

维护要求：维护范围内保持无垃圾、杂物、杂草，预制块护坡缝与缝之间不得有任何杂草，下游土坡杂草维护期内不得高于5cm，护坡水位线20m范围内及上下游进出水池至末节翼墙处河道内保持无芦苇、杂草、漂浮物等。频次每周维护至少一次，清理范围内垃圾、杂草、漂浮物等，杂草生长旺季施工方可增加频次，但必须保持上述要求。
3、下游右岸坡顶平台整理管护

整理及管护范围：下游右岸坡顶平台，东西侧从变电所沥青道路至清污机桥沥青道路之间，南北侧从下游右岸坡顶至淮阴三站下游沥青巡视道路之间。报价清单中整理及管护工程量为业主估算，实施过程中不得做任何调整。
上述范围内场地进行平整，缺土处补填，确保场地平整度基本一致，满铺果岭草进行管护，确保果岭草成活及场地内无其他杂草、杂物。管护周期频次与上述一致。

质量验收：平台整理后检查平整度基本一致，场地内无杂草杂物，管护期内检查果岭草是否成活，对没成活的进行更换。
4、上游右岸导流堤坡顶绿植种植及管护

坡顶宽度1m，长约200m，种植红叶石楠球，单行种植，株距1m，冠幅70~80cm。种植区域范围内需进行土壤改良，换土施肥，保证红叶石楠球成活。

对该区域种植的红叶石楠球进行修剪、施肥、病虫害防治管护一年。
质量验收：控制红叶石楠球冠幅，种植间距及换土改良土壤后种植，种植后定期修剪、施肥管护保证全部成活。
5、厂房外墙面及窗户维护

对厂房及副厂房室外墙面及窗户进行维护，清除所有脏污，需高空挂绳作业，包含举臂机等辅助机械。

质量验收：因高空挂绳作业，业主将指派专人全程跟踪监督，结束后报业主验收，如有遗漏或清除不到位施工方将增加工日继续维护直至符合要求为止。
6、报价清单解释

报价清单中工程量为业主估算工程量，仅供参考，报价人应查看现场进行报价，实施过程中不做任何调整。
7、安全及文明施工要求：

（1）承包人要加强安全管理，充分做好安全保障措施，设立各类安全警示标牌，施工人员管理、安全保障措施等要符合国家有关法规的强制要求：业主在对承包人施工检查中，如发现存在安全隐患，有权要求承包人立即停工整改，由此造成的损失由承包人负责。

（2）承包人在施工过程中所发生的一切费用和损失（其中包括但不限于交通事故、安全事故、意外事故、不可抗拒等因素造成的损

失），由承包人自负，业主不承担任何费用和责任。

在工程施工过程中，承包人所派工作人员在工作期间所发生的一切事故由承包人承担，业主概不承担。承包人须加强劳动保护，如因承包人保护措施不当造成他人意外人身伤亡事故的，由承包人自行承担，与业主无关。承包人用工应签订劳动合同，并办理各种用工手续及劳动保险，如因用工不当，给业主造成的损失由承包人承担。

如发生上述条款相关的情况，导致业主被司法机关判定承担责任和费用的，则业主承担后，有权向承包人追偿，追偿的费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保险公司保函费、鉴定费、差旅费及其他维护权益费用。

本项目实施时有关机械、特种人员作业证件报业主审批后后方可进场施工。

8、其他要求：

（1）业主不提供材料、工器具存放仓库，也没有看管承包人工具材料的义务，承包人自行保管相关材料。

（2）承包人须按国家及省市有关技术规程、规范施工，服从业主管理和监督检查，按时完成任务，保证质量达到合同要求；因承包人原因而发生的质量问题或损失由承包人自行负责。

（3）每次维护后做到场清，杂草杂物不得随意堆放，及时清运出管理范围。
（4）业主有权对工程的所有部位及其任何一项工艺和设备进行检查检验，为保证工程质量，要求承包人施工过程中提供各阶段的图片资料（电子版）。
（5）除本技术条款另有规定外，承包人施工设备、材料、施工工艺和质量检验应符合国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术。
二、工期要求：
维护期从合同签订后至2026年12月31日止。

三、支付方式：
本项目采用固定总价合同承包方式（包工包料）；项目每3个月支付1次，采购人根据淮阴站水土保持项目相关要求进行月考核，按月汇总，考核结果作为结算依据。当月考核得分低于90分，每低1分扣除该月维护费用的5%，如果连续两次得分低于80分，采购人有权单方面解除合同，且不退还其履约保证金。
四、投标人签字盖章：

	我已知悉以上采购要求，并承诺无条件兑现。
	投标人（签名盖章）：



