技术要求

MNS型低压柜配套设施要求：

- 双电源自动开关 400A具备RS485通讯端口

- 塑壳断路器 160A 带电操具备RS485通讯端口

- 塑壳断路器 250A带电操具备RS485通讯端口

- MNS低压配电柜柜体

- 硬质铜母线

- 电流互感器

- 多功能仪表

- 柜体配套标识

- 施工单位负责在大运河立交工程现场安装及调试设备。

- 双电源自动开关、塑壳断路器、多功能仪表、互感器，不低于国产正泰、德力西、公牛等同规格质量的设备

- 接引、主汇流、零、地硬质铜母线规格按主进线及各断路器容量需求配置

- 成套柜需配置柜内除湿、散热风扇及符合业主要求的标识牌等。