技术要求

以管理处工程管理智能化平台为依托，从建筑物本质安全和运行安全、主设备本质安全和运行安全、管理行为和管理能力六个方面，完善全处水利工程运行安全状态评估模型，实现工程管理智能话平台关键数据自动采集分析，按需生成安全生产周报、月报、季报和年报，用于指导全处安全生产工作。

一、本项目工作内容

（一）建筑物本质安全

拟从建筑物安全监测数据结果分析、建筑物安全鉴定结果、建筑物评级结果、水下检查结果、建筑物隐患排查等维度，采集工程管理智能化平台现有建筑物本质安全数据，赋予适当权重比例。

（二）建筑物运行安全

拟从工程是否超标准运行、消能是否安全等维度，采集工程管理智能化平台相关数据，利用水力学模型计算公式算出工程是否在理论安全运行区间。
（三）主设备本质安全

拟从主设备安全鉴定结果、设备评级结果、电气试验报告分析、主设备隐患排查、全生命周期管理等维度，采集工程管理智能化平台现有主设备本质安全数据，赋予适当权重比例。

（四）主设备运行安全

利用主设备自动化采集的相关开关量、模拟量的预警和告警信息，分级判断，赋予适当权重比例。

（五）管理行为

拟从隐患排查整改、生产作业区AI摄像头识别的告警数据、危险源管控、生产环境温湿度数据、系统告警信息处置情况等维度，采集工程管理智能化平台现有安全模块填报和上传的数据，赋予适当权重比例。

（六）管理能力

拟从应急演练、安全教育培训、特种作业证书、人员考核情况等维度，采集工程管理智能化平台现有安全模块填报和上传的数据，赋予适当权重比例。

二、成果技术要求
1.运行安全状态评估模型指标体系文本手册。

2.系统自动按需生成安全生产周报、月报、季报和年报。

3.项目整体通过采购人组织的验收。
三、时间要求

完成时间为2026年7月底前。

